**附件：**

**南京市供电公司10（20、6）千伏公用配电线路**

**分布式光伏接入电网可开放容量信息**

**（2025年第二季度）**

截至2025年第一季度，南京市10（20、6）千伏公用配电线路共有5686条，因分布式光伏发电发生倒送的有457条，占比8.04%。其中，最大倒送负载率小于80%的共有457条，占比100%；最大倒送负载率大于等于80%的共有0条，占比0%。倒送负载率小于80%的线路电源可开放容量清单及倒送负载率大于等于80%的线路电源容量受限清单分别如下。

|  |
| --- |
| **表1 倒送负载率小于80%的线路电源可开放容量清单** |
| **序号** | **市（县、区）** | **线路名称** | **电压等级(kV)** | **额定负载（kW）** | **电源可开放容量（kW）** |
| 1 | 城区 | 仙新东路线126 | 10 | 10305.4 | 4776.42  |
| 2 | 城区 | 板芜线115 | 10 | 10305.4 | 5843.72  |
| 3 | 城区 | 东花线121 | 10 | 10305.4 | 5880.12  |
| 4 | 城区 | 三通沟#2线142 | 10 | 10305.4 | 5909.22  |
| 5 | 城区 | 杨梅塘线233 | 10 | 10305.4 | 6338.42  |
| 6 | 城区 | 四桥线131 | 10 | 10305.4 | 6471.82  |
| 7 | 城区 | 夏普#2线138 | 10 | 10305.4 | 6484.52  |
| 8 | 城区 | 物基#1线212 | 20 | 20610.8 | 13254.64  |
| 9 | 城区 | 乐金线144 | 10 | 10305.4 | 6690.82  |
| 10 | 城区 | 尧兴线211 | 10 | 10305.4 | 6691.52  |
| 11 | 城区 | 宝桥线123 | 10 | 10305.4 | 6795.52  |
| 12 | 城区 | 永丰路#3线125 | 10 | 10305.4 | 6856.02  |
| 13 | 城区 | 史密斯线235 | 10 | 10305.4 | 6929.02  |
| 14 | 城区 | 博世#1线251 | 20 | 20610.8 | 13872.64  |
| 15 | 城区 | AO线118 | 10 | 10305.4 | 7117.82  |
| 16 | 城区 | 润阳路线241 | 20 | 20610.8 | 14250.34  |
| 17 | 城区 | 恒通线237 | 10 | 10305.4 | 7385.72  |
| 18 | 城区 | 普迪2号线122 | 10 | 10305.4 | 7411.32  |
| 19 | 城区 | 山南#1线113 | 10 | 10305.4 | 7464.92  |
| 20 | 城区 | 博世#2线221 | 20 | 20610.8 | 14968.84  |
| 21 | 城区 | 物基#2线222 | 20 | 20610.8 | 15000.64  |
| 22 | 城区 | 普迪1号线121 | 10 | 10305.4 | 7513.52  |
| 23 | 城区 | 五胜线131 | 10 | 10305.4 | 7718.22  |
| 24 | 城区 | 恒飞#1线111 | 10 | 10305.4 | 7732.82  |
| 25 | 城区 | 兴和路线126 | 10 | 10305.4 | 7775.62  |
| 26 | 城区 | 运粮河线126 | 10 | 10305.4 | 7819.92  |
| 27 | 城区 | 兴武#1线132 | 10 | 10305.4 | 7824.12  |
| 28 | 城区 | 麦德龙线134 | 10 | 10305.4 | 7929.12  |
| 29 | 城区 | 龙北大道#1线111 | 10 | 10305.4 | 7932.32  |
| 30 | 城区 | 太龙路#1线126 | 10 | 10305.4 | 7933.82  |
| 31 | 城区 | 长沟线124 | 10 | 10305.4 | 7939.82  |
| 32 | 城区 | 镇天线122 | 10 | 10305.4 | 7977.92  |
| 33 | 城区 | 东污厂#2线265 | 20 | 20610.8 | 15987.04  |
| 34 | 城区 | 吴家边线113 | 10 | 10305.4 | 7999.32  |
| 35 | 城区 | 网科线217 | 10 | 10305.4 | 8019.02  |
| 36 | 城区 | 乌新2号线124 | 10 | 10305.4 | 8021.42  |
| 37 | 城区 | 新物线124 | 10 | 10305.4 | 8026.12  |
| 38 | 城区 | 茗苑路线124 | 10 | 10305.4 | 8031.92  |
| 39 | 城区 | 乌龙线123 | 10 | 10305.4 | 8036.62  |
| 40 | 城区 | 富展#4线245 | 20 | 20610.8 | 16083.84  |
| 41 | 城区 | 开发1号线111 | 10 | 10305.4 | 8081.32  |
| 42 | 城区 | 保通路#1线211 | 20 | 20610.8 | 16248.64  |
| 43 | 城区 | 龙北大道#2线121 | 10 | 10305.4 | 8131.82  |
| 44 | 江宁 | 长风125 | 10 | 10305.4 | 2902.22  |
| 45 | 江宁 | 宇旺115 | 10 | 10305.4 | 3580.52  |
| 46 | 江宁 | 东南3#252 | 10 | 10305.4 | 4325.22  |
| 47 | 江宁 | 青北112 | 10 | 10305.4 | 4518.32  |
| 48 | 江宁 | 管头1#134 | 10 | 10305.4 | 5061.32  |
| 49 | 江宁 | 泉峰22C | 20 | 20610.8 | 10295.34  |
| 50 | 江宁 | 工装124 | 10 | 10305.4 | 5436.12  |
| 51 | 江宁 | 三秀114 | 10 | 10305.4 | 5491.32  |
| 52 | 江宁 | 嘉华1#116 | 10 | 10305.4 | 5604.82  |
| 53 | 江宁 | 新乾143 | 10 | 10305.4 | 5741.92  |
| 54 | 江宁 | 九一121 | 10 | 10305.4 | 5840.62  |
| 55 | 江宁 | 泰融2号147 | 10 | 10305.4 | 5905.72  |
| 56 | 江宁 | 机电2#277 | 10 | 10305.4 | 5998.32  |
| 57 | 江宁 | 新格1号116 | 10 | 10305.4 | 6018.32  |
| 58 | 江宁 | 东南4号251 | 10 | 10305.4 | 6130.12  |
| 59 | 江宁 | 宝钛141 | 10 | 10305.4 | 6227.92  |
| 60 | 江宁 | 新格2号132 | 10 | 10305.4 | 6356.92  |
| 61 | 江宁 | 南压122 | 10 | 10305.4 | 6389.22  |
| 62 | 江宁 | 新方123 | 10 | 10305.4 | 6415.52  |
| 63 | 江宁 | 磁谷114 | 10 | 10305.4 | 6421.82  |
| 64 | 江宁 | 华塘145 | 10 | 10305.4 | 6461.02  |
| 65 | 江宁 | 花谷124 | 10 | 10305.4 | 6611.22  |
| 66 | 江宁 | 滨牧145 | 10 | 10305.4 | 6649.62  |
| 67 | 江宁 | 莱茵1号11A | 10 | 10305.4 | 6676.12  |
| 68 | 江宁 | 元润165 | 10 | 10305.4 | 6683.12  |
| 69 | 江宁 | 石粉262 | 10 | 10305.4 | 6686.42  |
| 70 | 江宁 | 景明1#132 | 10 | 10305.4 | 6723.02  |
| 71 | 江宁 | 九龙2#260 | 10 | 10305.4 | 6763.92  |
| 72 | 江宁 | 山景124 | 10 | 10305.4 | 6779.12  |
| 73 | 江宁 | 翔华162 | 10 | 10305.4 | 6808.52  |
| 74 | 江宁 | 谷昌143 | 10 | 10305.4 | 6890.32  |
| 75 | 江宁 | 闻莺142 | 10 | 10305.4 | 6965.62  |
| 76 | 江宁 | 信诚2号136 | 10 | 10305.4 | 7091.32  |
| 77 | 江宁 | 宁港1号115 | 10 | 10305.4 | 7131.82  |
| 78 | 江宁 | 孵化1号123 | 10 | 10305.4 | 7184.62  |
| 79 | 江宁 | 九龙1#160 | 10 | 10305.4 | 7189.72  |
| 80 | 江宁 | 三兴124 | 10 | 10305.4 | 7220.32  |
| 81 | 江宁 | 东南1#151 | 10 | 10305.4 | 7235.42  |
| 82 | 江宁 | 际华144 | 10 | 10305.4 | 7261.62  |
| 83 | 江宁 | 陈唱134 | 10 | 10305.4 | 7263.92  |
| 84 | 江宁 | 北光147 | 10 | 10305.4 | 7270.92  |
| 85 | 江宁 | 光电2号165 | 10 | 10305.4 | 7288.22  |
| 86 | 江宁 | 华兴1#131 | 10 | 10305.4 | 7330.52  |
| 87 | 江宁 | 西阳121 | 10 | 10305.4 | 7331.62  |
| 88 | 江宁 | 杨船115 | 10 | 10305.4 | 7364.32  |
| 89 | 江宁 | 童联114 | 10 | 10305.4 | 7396.82  |
| 90 | 江宁 | 环宇135 | 10 | 10305.4 | 7433.42  |
| 91 | 江宁 | 洋桥124 | 10 | 10305.4 | 7437.42  |
| 92 | 江宁 | 隐唐236 | 20 | 20610.8 | 14881.14  |
| 93 | 江宁 | 金城122 | 10 | 10305.4 | 7442.32  |
| 94 | 江宁 | 新江132 | 10 | 10305.4 | 7462.32  |
| 95 | 江宁 | 泰融1号125 | 10 | 10305.4 | 7477.02  |
| 96 | 江宁 | 天然113 | 10 | 10305.4 | 7482.32  |
| 97 | 江宁 | 彤天2#165 | 10 | 10305.4 | 7525.42  |
| 98 | 江宁 | 新桥1#175 | 10 | 10305.4 | 7530.32  |
| 99 | 江宁 | 中船134 | 10 | 10305.4 | 7550.02  |
| 100 | 江宁 | 苏晓2号122 | 10 | 10305.4 | 7556.12  |
| 101 | 江宁 | 光电1号135 | 10 | 10305.4 | 7562.22  |
| 102 | 江宁 | 奥联11C | 10 | 10305.4 | 7580.12  |
| 103 | 江宁 | 天邦1号11A | 10 | 10305.4 | 7583.42  |
| 104 | 江宁 | 横村112 | 10 | 10305.4 | 7585.32  |
| 105 | 江宁 | 横铁111 | 10 | 10305.4 | 7585.52  |
| 106 | 江宁 | 天成1#131 | 10 | 10305.4 | 7601.82  |
| 107 | 江宁 | 牧龙112 | 10 | 10305.4 | 7632.32  |
| 108 | 江宁 | 塔幕132 | 10 | 10305.4 | 7638.32  |
| 109 | 江宁 | 宁高113 | 10 | 10305.4 | 7644.72  |
| 110 | 江宁 | 花岗155 | 10 | 10305.4 | 7654.82  |
| 111 | 江宁 | 谷园117 | 10 | 10305.4 | 7689.62  |
| 112 | 江宁 | 九州131 | 10 | 10305.4 | 7696.72  |
| 113 | 江宁 | 凯工135 | 10 | 10305.4 | 7710.62  |
| 114 | 江宁 | 高精124 | 10 | 10305.4 | 7711.42  |
| 115 | 江宁 | 新景126 | 10 | 10305.4 | 7724.72  |
| 116 | 江宁 | 茶岗163 | 10 | 10305.4 | 7729.52  |
| 117 | 江宁 | 盛家桥142 | 10 | 10305.4 | 7748.02  |
| 118 | 江宁 | 汤村114 | 10 | 10305.4 | 7750.82  |
| 119 | 江宁 | 双星116 | 10 | 10305.4 | 7780.32  |
| 120 | 江宁 | 下山村124 | 10 | 10305.4 | 7797.22  |
| 121 | 江宁 | 朱门121 | 10 | 10305.4 | 7805.82  |
| 122 | 江宁 | 六安122 | 10 | 10305.4 | 7808.92  |
| 123 | 江宁 | 丽水1#133 | 10 | 10305.4 | 7813.02  |
| 124 | 江宁 | 吉渡153 | 10 | 10305.4 | 7813.32  |
| 125 | 江宁 | 上美133 | 10 | 10305.4 | 7833.62  |
| 126 | 江宁 | 盛苑115 | 10 | 10305.4 | 7851.22  |
| 127 | 江宁 | 迈瑞2#231 | 20 | 20610.8 | 15714.14  |
| 128 | 江宁 | 前山114 | 10 | 10305.4 | 7876.72  |
| 129 | 江宁 | 燕湖132 | 10 | 10305.4 | 7880.92  |
| 130 | 江宁 | 滨湖2号129 | 10 | 10305.4 | 7886.32  |
| 131 | 江宁 | 佳运1号114 | 10 | 10305.4 | 7888.02  |
| 132 | 江宁 | 甘村111 | 10 | 10305.4 | 7891.12  |
| 133 | 江宁 | 东丹131 | 10 | 10305.4 | 7893.82  |
| 134 | 江宁 | 格电1号117 | 10 | 10305.4 | 7897.22  |
| 135 | 江宁 | 天成2#125 | 10 | 10305.4 | 7920.22  |
| 136 | 江宁 | 吉南2#145 | 10 | 10305.4 | 7924.92  |
| 137 | 江宁 | 河东113 | 10 | 10305.4 | 7947.92  |
| 138 | 江宁 | 寺后162 | 10 | 10305.4 | 7950.62  |
| 139 | 江宁 | 俞庄141 | 10 | 10305.4 | 7951.72  |
| 140 | 江宁 | 化纤123 | 10 | 10305.4 | 7951.82  |
| 141 | 江宁 | 元山118 | 10 | 10305.4 | 7953.52  |
| 142 | 江宁 | 翔俞121 | 10 | 10305.4 | 7956.52  |
| 143 | 江宁 | 苏源3号113 | 10 | 10305.4 | 7964.42  |
| 144 | 江宁 | 迈瑞1#211 | 20 | 20610.8 | 15931.74  |
| 145 | 江宁 | 沧富1号124 | 10 | 10305.4 | 7966.42  |
| 146 | 江宁 | 开阳1号112 | 10 | 10305.4 | 7967.62  |
| 147 | 江宁 | 东交123 | 10 | 10305.4 | 7979.62  |
| 148 | 江宁 | 科泰124 | 10 | 10305.4 | 7991.82  |
| 149 | 江宁 | 团山路125 | 10 | 10305.4 | 8000.32  |
| 150 | 江宁 | 家园152 | 10 | 10305.4 | 8000.72  |
| 151 | 江宁 | 水阁11A | 10 | 10305.4 | 8014.72  |
| 152 | 江宁 | 湖光2号115 | 10 | 10305.4 | 8016.82  |
| 153 | 江宁 | 凯地121 | 10 | 10305.4 | 8030.32  |
| 154 | 江宁 | 兴寓1#141 | 10 | 10305.4 | 8032.32  |
| 155 | 江宁 | 天邦2#146 | 10 | 10305.4 | 8036.52  |
| 156 | 江宁 | 汤雅135 | 10 | 10305.4 | 8037.32  |
| 157 | 江宁 | 月华路111 | 10 | 10305.4 | 8040.32  |
| 158 | 江宁 | 乾云154 | 10 | 10305.4 | 8044.02  |
| 159 | 江宁 | 兴寓2#161 | 10 | 10305.4 | 8054.22  |
| 160 | 江宁 | 孵化2号143 | 10 | 10305.4 | 8055.52  |
| 161 | 江宁 | 泉塘1#126 | 10 | 10305.4 | 8060.22  |
| 162 | 江宁 | 东南2#152 | 10 | 10305.4 | 8066.82  |
| 163 | 江宁 | 谷工136 | 10 | 10305.4 | 8069.12  |
| 164 | 江宁 | 大全226 | 20 | 20610.8 | 16184.84  |
| 165 | 江宁 | 溪苑144 | 10 | 10305.4 | 8097.32  |
| 166 | 江宁 | 西梅131 | 10 | 10305.4 | 8099.42  |
| 167 | 江宁 | 芦家272 | 10 | 10305.4 | 8102.32  |
| 168 | 江宁 | 将军1号128 | 10 | 10305.4 | 8102.82  |
| 169 | 江宁 | 梦都1号144 | 10 | 10305.4 | 8106.12  |
| 170 | 江宁 | 金水154 | 10 | 10305.4 | 8107.92  |
| 171 | 江宁 | 众彩4#135 | 10 | 10305.4 | 8110.32  |
| 172 | 江宁 | 将军2#117 | 10 | 10305.4 | 8118.92  |
| 173 | 江宁 | 司家11E | 10 | 10305.4 | 8131.02  |
| 174 | 江宁 | 继保2#245 | 20 | 20610.8 | 16269.44  |
| 175 | 江宁 | 悦开112 | 10 | 10305.4 | 8135.02  |
| 176 | 江北 | 尖山121线 | 10 | 10305.4 | 4464.32  |
| 177 | 江北 | 气站123线 | 10 | 10305.4 | 5009.32  |
| 178 | 江北 | 国轩111线 | 10 | 10305.4 | 5095.32  |
| 179 | 江北 | 金开11号16线 | 10 | 10305.4 | 5270.82  |
| 180 | 江北 | 汤集113线 | 10 | 10305.4 | 5340.32  |
| 181 | 江北 | 洪庙122线 | 10 | 10305.4 | 5466.32  |
| 182 | 江北 | 大吉151线 | 10 | 10305.4 | 5544.32  |
| 183 | 江北 | 南河123线 | 10 | 10305.4 | 5611.82  |
| 184 | 江北 | 新华111线 | 10 | 10305.4 | 5658.22  |
| 185 | 江北 | 雨润21号43线 | 10 | 10305.4 | 5752.32  |
| 186 | 江北 | 龙山路143线 | 10 | 10305.4 | 5758.12  |
| 187 | 江北 | 永中111线 | 10 | 10305.4 | 5843.12  |
| 188 | 江北 | 王村112线 | 10 | 10305.4 | 6171.92  |
| 189 | 江北 | 永泰路135线 | 10 | 10305.4 | 6175.22  |
| 190 | 江北 | 龙南124线 | 10 | 10305.4 | 6195.02  |
| 191 | 江北 | 黄木桥111线 | 10 | 10305.4 | 6264.52  |
| 192 | 江北 | 滨江122线 | 10 | 10305.4 | 6303.32  |
| 193 | 江北 | 长山112线 | 10 | 10305.4 | 6334.22  |
| 194 | 江北 | 大宋226线 | 10 | 10305.4 | 6429.32  |
| 195 | 江北 | 和平111线 | 10 | 10305.4 | 6437.12  |
| 196 | 江北 | 向园136线 | 10 | 10305.4 | 6478.32  |
| 197 | 江北 | 华欧21号21线 | 10 | 10305.4 | 6489.72  |
| 198 | 江北 | 大林124线 | 10 | 10305.4 | 6506.32  |
| 199 | 江北 | 新街122线 | 10 | 10305.4 | 6517.22  |
| 200 | 江北 | 圣泉11号13线 | 10 | 10305.4 | 6523.32  |
| 201 | 江北 | 石村121线 | 10 | 10305.4 | 6543.92  |
| 202 | 江北 | 桂林124线 | 10 | 10305.4 | 6621.72  |
| 203 | 江北 | 向工153线 | 10 | 10305.4 | 6644.32  |
| 204 | 江北 | 羊山213线 | 10 | 10305.4 | 6673.52  |
| 205 | 江北 | 桂新111线 | 10 | 10305.4 | 6702.02  |
| 206 | 江北 | 百合116线 | 10 | 10305.4 | 6721.92  |
| 207 | 江北 | 桂铁123线 | 10 | 10305.4 | 6732.42  |
| 208 | 江北 | 龙西111线 | 10 | 10305.4 | 6746.22  |
| 209 | 江北 | 方山124线 | 10 | 10305.4 | 6787.52  |
| 210 | 江北 | 黄洼124线 | 10 | 10305.4 | 6791.42  |
| 211 | 江北 | 西王121线 | 10 | 10305.4 | 6868.02  |
| 212 | 江北 | 唐公111线 | 10 | 10305.4 | 6904.12  |
| 213 | 江北 | 城西112线 | 10 | 10305.4 | 6905.52  |
| 214 | 江北 | 双井113线 | 10 | 10305.4 | 7005.82  |
| 215 | 江北 | 汉塘145线 | 10 | 10305.4 | 7023.32  |
| 216 | 江北 | 付湾212线 | 10 | 10305.4 | 7061.12  |
| 217 | 江北 | 桂长122线 | 10 | 10305.4 | 7082.02  |
| 218 | 江北 | 建新11号16线 | 10 | 10305.4 | 7103.72  |
| 219 | 江北 | 金开21号25线 | 10 | 10305.4 | 7109.92  |
| 220 | 江北 | 刘康123线 | 10 | 10305.4 | 7144.92  |
| 221 | 江北 | 山圩115线 | 10 | 10305.4 | 7157.92  |
| 222 | 江北 | 汤营212线 | 10 | 10305.4 | 7166.92  |
| 223 | 江北 | 涧成133线 | 10 | 10305.4 | 7168.22  |
| 224 | 江北 | 龙虎124线 | 10 | 10305.4 | 7174.52  |
| 225 | 江北 | 洪灵114线 | 10 | 10305.4 | 7178.62  |
| 226 | 江北 | 前许117线 | 10 | 10305.4 | 7179.92  |
| 227 | 江北 | 大周125线 | 10 | 10305.4 | 7186.92  |
| 228 | 江北 | 古墩121线 | 10 | 10305.4 | 7189.62  |
| 229 | 江北 | 丰乐124线 | 10 | 10305.4 | 7194.12  |
| 230 | 江北 | 封林121线 | 10 | 10305.4 | 7196.72  |
| 231 | 江北 | 建新21号31线 | 10 | 10305.4 | 7210.72  |
| 232 | 江北 | 秦云113线 | 10 | 10305.4 | 7218.32  |
| 233 | 江北 | 柳新127线 | 10 | 10305.4 | 7228.72  |
| 234 | 江北 | 龙东121线 | 10 | 10305.4 | 7230.32  |
| 235 | 江北 | 玉王113线 | 10 | 10305.4 | 7250.72  |
| 236 | 江北 | 四合113线 | 10 | 10305.4 | 7254.32  |
| 237 | 江北 | 黄云113线 | 10 | 10305.4 | 7259.22  |
| 238 | 江北 | 泉水132线 | 10 | 10305.4 | 7301.62  |
| 239 | 江北 | 发展路123线 | 10 | 10305.4 | 7303.52  |
| 240 | 江北 | 桂唐121线 | 10 | 10305.4 | 7310.62  |
| 241 | 江北 | 龙北123线 | 10 | 10305.4 | 7315.62  |
| 242 | 江北 | 马集111线 | 10 | 10305.4 | 7391.12  |
| 243 | 江北 | 练山121线 | 10 | 10305.4 | 7400.62  |
| 244 | 江北 | 金安11号13线 | 10 | 10305.4 | 7400.82  |
| 245 | 江北 | 大窑11E线 | 10 | 10305.4 | 7406.82  |
| 246 | 江北 | 朱圩114线 | 10 | 10305.4 | 7408.02  |
| 247 | 江北 | 西葛123线 | 10 | 10305.4 | 7419.32  |
| 248 | 江北 | 国轩11号16线 | 10 | 10305.4 | 7438.52  |
| 249 | 江北 | 油湖223线 | 10 | 10305.4 | 7442.32  |
| 250 | 江北 | 施桥123线 | 10 | 10305.4 | 7443.42  |
| 251 | 江北 | 单桥112线 | 10 | 10305.4 | 7455.32  |
| 252 | 江北 | 雨润11号23线 | 10 | 10305.4 | 7463.32  |
| 253 | 江北 | 孙赵114线 | 10 | 10305.4 | 7466.32  |
| 254 | 江北 | 金磁21号22线 | 10 | 10305.4 | 7468.22  |
| 255 | 江北 | 龙山141线 | 10 | 10305.4 | 7482.52  |
| 256 | 江北 | 团结122线 | 10 | 10305.4 | 7485.52  |
| 257 | 江北 | 八圣148线 | 10 | 10305.4 | 7489.12  |
| 258 | 江北 | 东山121线 | 10 | 10305.4 | 7490.72  |
| 259 | 江北 | 山北116线 | 10 | 10305.4 | 7495.72  |
| 260 | 江北 | 时代21号22线 | 10 | 10305.4 | 7533.42  |
| 261 | 江北 | 陈巷114线 | 10 | 10305.4 | 7550.62  |
| 262 | 江北 | 龙瑞115线 | 10 | 10305.4 | 7560.72  |
| 263 | 江北 | 横西112线 | 10 | 10305.4 | 7562.72  |
| 264 | 江北 | 郝营126线 | 10 | 10305.4 | 7570.52  |
| 265 | 江北 | 同心114线 | 10 | 10305.4 | 7594.12  |
| 266 | 江北 | 黄岗122线 | 10 | 10305.4 | 7602.32  |
| 267 | 江北 | 东王121线 | 10 | 10305.4 | 7610.72  |
| 268 | 江北 | 赵坝111线 | 10 | 10305.4 | 7635.52  |
| 269 | 江北 | 康盛11号17线 | 10 | 10305.4 | 7639.42  |
| 270 | 江北 | 北江11号11线 | 10 | 10305.4 | 7662.72  |
| 271 | 江北 | 金牛21号21线 | 10 | 10305.4 | 7672.42  |
| 272 | 江北 | 排葛11A线 | 10 | 10305.4 | 7672.62  |
| 273 | 江北 | 铁石岗105线 | 10 | 10305.4 | 7674.52  |
| 274 | 江北 | 高北112线 | 10 | 10305.4 | 7675.32  |
| 275 | 江北 | 大塘123线 | 10 | 10305.4 | 7678.92  |
| 276 | 江北 | 宝胜124线 | 10 | 10305.4 | 7698.32  |
| 277 | 江北 | 桂郑112线 | 10 | 10305.4 | 7703.72  |
| 278 | 江北 | 裕民134线 | 10 | 10305.4 | 7716.72  |
| 279 | 江北 | 向阳122线 | 10 | 10305.4 | 7728.32  |
| 280 | 溧水 | 10kV红乐131线 | 10 | 10305.4 | 3068.22  |
| 281 | 溧水 | 10kV屏镇132线 | 10 | 10305.4 | 4060.32  |
| 282 | 溧水 | 10kV红龙112线 | 10 | 10305.4 | 4706.32  |
| 283 | 溧水 | 10kV共新121线 | 10 | 10305.4 | 5376.52  |
| 284 | 溧水 | 10kV湾秀1号131线 | 10 | 10305.4 | 5503.42  |
| 285 | 溧水 | 10kV屏山121线 | 10 | 10305.4 | 5676.52  |
| 286 | 溧水 | 10kV马场156线 | 10 | 10305.4 | 5746.52  |
| 287 | 溧水 | 10kV海银1号116线 | 10 | 10305.4 | 5997.32  |
| 288 | 溧水 | 10kV渔乡142线 | 10 | 10305.4 | 6188.92  |
| 289 | 溧水 | 10kV云芝123线 | 10 | 10305.4 | 6211.22  |
| 290 | 溧水 | 10kV晶桥西112线 | 10 | 10305.4 | 6373.52  |
| 291 | 溧水 | 10kV和新166线 | 10 | 10305.4 | 6623.52  |
| 292 | 溧水 | 10kV和凤168线 | 10 | 10305.4 | 6706.02  |
| 293 | 溧水 | 10kV柴兴133线 | 10 | 10305.4 | 6810.22  |
| 294 | 溧水 | 10kV东屏湖123线 | 10 | 10305.4 | 6883.32  |
| 295 | 溧水 | 10kV东庐195线 | 10 | 10305.4 | 6948.82  |
| 296 | 溧水 | 10kV柴淮126线 | 10 | 10305.4 | 6958.92  |
| 297 | 溧水 | 10kV石湫155线 | 10 | 10305.4 | 6960.72  |
| 298 | 溧水 | 10kV章西152线 | 10 | 10305.4 | 6992.12  |
| 299 | 溧水 | 10kV和唐163线 | 10 | 10305.4 | 7021.42  |
| 300 | 溧水 | 10kV柴欧1号134线 | 10 | 10305.4 | 7058.92  |
| 301 | 溧水 | 10kV云合113线 | 10 | 10305.4 | 7080.42  |
| 302 | 溧水 | 10kV十保115线 | 10 | 10305.4 | 7093.32  |
| 303 | 溧水 | 10kV湾湖127线 | 10 | 10305.4 | 7093.92  |
| 304 | 溧水 | 10kV园区东123线 | 10 | 10305.4 | 7110.32  |
| 305 | 溧水 | 10kV群北154线 | 10 | 10305.4 | 7129.62  |
| 306 | 溧水 | 10kV晶宁111线 | 10 | 10305.4 | 7153.52  |
| 307 | 溧水 | 10kV十严218线 | 10 | 10305.4 | 7211.02  |
| 308 | 溧水 | 10kV柴欧2号142线 | 10 | 10305.4 | 7215.82  |
| 309 | 溧水 | 10kV庐洋191线 | 10 | 10305.4 | 7224.52  |
| 310 | 溧水 | 10kV镇云114线 | 10 | 10305.4 | 7267.22  |
| 311 | 溧水 | 10kV双牌石167线 | 10 | 10305.4 | 7289.12  |
| 312 | 溧水 | 10kV柴创2号123线 | 10 | 10305.4 | 7312.22  |
| 313 | 溧水 | 10kV琴音194线 | 10 | 10305.4 | 7343.12  |
| 314 | 溧水 | 10kV柘润114线 | 10 | 10305.4 | 7348.52  |
| 315 | 溧水 | 10kV共和122线 | 10 | 10305.4 | 7358.92  |
| 316 | 溧水 | 10kV渔树144线 | 10 | 10305.4 | 7364.22  |
| 317 | 溧水 | 10kV乌果252线 | 10 | 10305.4 | 7389.62  |
| 318 | 溧水 | 10kV汤安143线 | 10 | 10305.4 | 7396.92  |
| 319 | 溧水 | 10kV和双161线 | 10 | 10305.4 | 7441.92  |
| 320 | 溧水 | 10kV渔庐121线 | 10 | 10305.4 | 7469.12  |
| 321 | 溧水 | 10kV东塘113线 | 10 | 10305.4 | 7480.72  |
| 322 | 溧水 | 10kV石华154线 | 10 | 10305.4 | 7495.32  |
| 323 | 溧水 | 10kV屏湖112线 | 10 | 10305.4 | 7499.92  |
| 324 | 溧水 | 10kV屏下111线 | 10 | 10305.4 | 7539.42  |
| 325 | 溧水 | 10kV白工129线 | 10 | 10305.4 | 7586.22  |
| 326 | 溧水 | 10kV洪望206线 | 10 | 10305.4 | 7591.52  |
| 327 | 溧水 | 10kV白明126线 | 10 | 10305.4 | 7600.82  |
| 328 | 溧水 | 10kV洪元207线 | 10 | 10305.4 | 7611.92  |
| 329 | 溧水 | 10kV影城156线 | 10 | 10305.4 | 7612.72  |
| 330 | 溧水 | 10kV景山152线 | 10 | 10305.4 | 7621.12  |
| 331 | 溧水 | 10kV方边124线 | 10 | 10305.4 | 7623.12  |
| 332 | 溧水 | 10kV白袁130线 | 10 | 10305.4 | 7652.02  |
| 333 | 溧水 | 10kV金庭133线 | 10 | 10305.4 | 7686.92  |
| 334 | 溧水 | 10kV白官128线 | 10 | 10305.4 | 7688.62  |
| 335 | 溧水 | 10kV孔镇南122线 | 10 | 10305.4 | 7693.32  |
| 336 | 溧水 | 10kV城郊西253线 | 10 | 10305.4 | 7698.42  |
| 337 | 溧水 | 10kV汤科116线 | 10 | 10305.4 | 7699.62  |
| 338 | 溧水 | 10kV红淮121线 | 10 | 10305.4 | 7702.32  |
| 339 | 溧水 | 10kV孔镇116线 | 10 | 10305.4 | 7742.02  |
| 340 | 溧水 | 10kV永林163线 | 10 | 10305.4 | 7772.42  |
| 341 | 溧水 | 10kV渔蒲141线 | 10 | 10305.4 | 7779.62  |
| 342 | 溧水 | 10kV十徐21A线 | 10 | 10305.4 | 7796.72  |
| 343 | 溧水 | 10kV联民158线 | 10 | 10305.4 | 7800.22  |
| 344 | 溧水 | 10kV群韩159线 | 10 | 10305.4 | 7838.92  |
| 345 | 溧水 | 10kV白农2号123线 | 10 | 10305.4 | 7842.12  |
| 346 | 溧水 | 10kV白马114线 | 10 | 10305.4 | 7864.12  |
| 347 | 溧水 | 10kV薛岗256线 | 10 | 10305.4 | 7888.92  |
| 348 | 溧水 | 10kV汤华121线 | 10 | 10305.4 | 7889.62  |
| 349 | 溧水 | 10kV渔晶112线 | 10 | 10305.4 | 7903.52  |
| 350 | 溧水 | 10kV南业241线 | 10 | 10305.4 | 7914.32  |
| 351 | 溧水 | 10kV和工164线 | 10 | 10305.4 | 7951.92  |
| 352 | 高淳 | 双竹127线 | 10 | 10305.4 | 4993.42  |
| 353 | 高淳 | 古工122线 | 10 | 10305.4 | 5323.52  |
| 354 | 高淳 | 双紫163线 | 10 | 10305.4 | 5522.02  |
| 355 | 高淳 | 戴家城143线 | 10 | 10305.4 | 5712.02  |
| 356 | 高淳 | 桃园134线 | 10 | 10305.4 | 5948.92  |
| 357 | 高淳 | 双冠126线 | 10 | 10305.4 | 6308.02  |
| 358 | 高淳 | 永城142线 | 10 | 10305.4 | 6502.02  |
| 359 | 高淳 | 淳港132线 | 10 | 10305.4 | 6680.02  |
| 360 | 高淳 | 双韩2#123线 | 10 | 10305.4 | 6808.12  |
| 361 | 高淳 | 松南111线 | 10 | 10305.4 | 6816.32  |
| 362 | 高淳 | 松园东116线 | 10 | 10305.4 | 6977.62  |
| 363 | 高淳 | 沧东123线 | 10 | 10305.4 | 7023.72  |
| 364 | 高淳 | 朝塔134线 | 10 | 10305.4 | 7034.02  |
| 365 | 高淳 | 定埠172线 | 10 | 10305.4 | 7050.32  |
| 366 | 高淳 | 桠金125线 | 10 | 10305.4 | 7056.52  |
| 367 | 高淳 | 枫元262线 | 10 | 10305.4 | 7111.62  |
| 368 | 高淳 | 银杏116线 | 10 | 10305.4 | 7121.12  |
| 369 | 高淳 | 漕工147线 | 10 | 10305.4 | 7150.02  |
| 370 | 高淳 | 松北132线 | 10 | 10305.4 | 7176.32  |
| 371 | 高淳 | 慢城1号111线 | 10 | 10305.4 | 7192.12  |
| 372 | 高淳 | 狮工165线 | 10 | 10305.4 | 7215.52  |
| 373 | 高淳 | 紫荆129线 | 10 | 10305.4 | 7237.92  |
| 374 | 高淳 | 叶家121线 | 10 | 10305.4 | 7268.32  |
| 375 | 高淳 | 东农137线 | 10 | 10305.4 | 7279.42  |
| 376 | 高淳 | 花山南123线 | 10 | 10305.4 | 7310.12  |
| 377 | 高淳 | 花山北113线 | 10 | 10305.4 | 7331.82  |
| 378 | 高淳 | 松闸143线 | 10 | 10305.4 | 7344.32  |
| 379 | 高淳 | 漕塘148线 | 10 | 10305.4 | 7387.12  |
| 380 | 高淳 | 爱丰163线 | 10 | 10305.4 | 7392.22  |
| 381 | 高淳 | 建设115线 | 10 | 10305.4 | 7412.72  |
| 382 | 高淳 | 固城141线 | 10 | 10305.4 | 7442.62  |
| 383 | 高淳 | 凤医112线 | 10 | 10305.4 | 7452.72  |
| 384 | 高淳 | 青工133线 | 10 | 10305.4 | 7492.42  |
| 385 | 高淳 | 砖墙151线 | 10 | 10305.4 | 7507.52  |
| 386 | 高淳 | 下坝132线 | 10 | 10305.4 | 7535.02  |
| 387 | 高淳 | 宁高园133线 | 10 | 10305.4 | 7545.32  |
| 388 | 高淳 | 游景275线 | 10 | 10305.4 | 7562.22  |
| 389 | 高淳 | 东湖156线 | 10 | 10305.4 | 7610.72  |
| 390 | 高淳 | 桠顾122线 | 10 | 10305.4 | 7665.02  |
| 391 | 高淳 | 狮树167线 | 10 | 10305.4 | 7732.62  |
| 392 | 高淳 | 肇倩圩217线 | 10 | 10305.4 | 7754.72  |
| 393 | 高淳 | 双望121线 | 10 | 10305.4 | 7757.12  |
| 394 | 高淳 | 双源122线 | 10 | 10305.4 | 7757.32  |
| 395 | 高淳 | 狮阳164线 | 10 | 10305.4 | 7769.52  |
| 396 | 高淳 | 桠新112线 | 10 | 10305.4 | 7791.82  |
| 397 | 高淳 | 秀建144线 | 10 | 10305.4 | 7795.82  |
| 398 | 高淳 | 双沃2号124线 | 10 | 10305.4 | 7796.72  |
| 399 | 高淳 | 慢城2号124线 | 10 | 10305.4 | 7805.92  |
| 400 | 高淳 | 芦溪144线 | 10 | 10305.4 | 7810.02  |
| 401 | 高淳 | 东青136线 | 10 | 10305.4 | 7821.22  |
| 402 | 高淳 | 秦保154线 | 10 | 10305.4 | 7827.52  |
| 403 | 高淳 | 双悦2号136线 | 10 | 10305.4 | 7827.72  |
| 404 | 高淳 | 桠工121线 | 10 | 10305.4 | 7834.72  |
| 405 | 高淳 | 淳缆2号125线 | 10 | 10305.4 | 7841.12  |
| 406 | 高淳 | 沧阳122线 | 10 | 10305.4 | 7848.22  |
| 407 | 高淳 | 双韩3#125线 | 10 | 10305.4 | 7861.02  |
| 408 | 高淳 | 淳水1号126线 | 10 | 10305.4 | 7865.12  |
| 409 | 高淳 | 双医2号151线 | 10 | 10305.4 | 7882.52  |
| 410 | 高淳 | 西红131线 | 10 | 10305.4 | 7885.92  |
| 411 | 高淳 | 沧北111线 | 10 | 10305.4 | 7894.02  |
| 412 | 高淳 | 游运282线 | 10 | 10305.4 | 7908.12  |
| 413 | 高淳 | 统冠145线 | 10 | 10305.4 | 7914.32  |
| 414 | 高淳 | 仓前132线 | 10 | 10305.4 | 7929.92  |
| 415 | 高淳 | 韩桥141线 | 10 | 10305.4 | 7936.32  |
| 416 | 高淳 | 沧南121线 | 10 | 10305.4 | 7940.02  |
| 417 | 高淳 | 淳缆1号112线 | 10 | 10305.4 | 7943.12  |
| 418 | 高淳 | 朝园114线 | 10 | 10305.4 | 7947.52  |
| 419 | 高淳 | 新石252线 | 10 | 10305.4 | 7951.92  |
| 420 | 高淳 | 庙岗271线 | 10 | 10305.4 | 7953.22  |
| 421 | 高淳 | 新墙134线 | 10 | 10305.4 | 7955.32  |
| 422 | 高淳 | 镇北261线 | 10 | 10305.4 | 7962.12  |
| 423 | 高淳 | 松园北131线 | 10 | 10305.4 | 7963.22  |
| 424 | 高淳 | 新闸254线 | 10 | 10305.4 | 7965.42  |
| 425 | 高淳 | 东桃155线 | 10 | 10305.4 | 7966.72  |
| 426 | 高淳 | 淳水2号133线 | 10 | 10305.4 | 7967.82  |
| 427 | 高淳 | 桠漆113线 | 10 | 10305.4 | 7969.42  |
| 428 | 高淳 | 狮东169线 | 10 | 10305.4 | 7969.72  |
| 429 | 高淳 | 东游131线 | 10 | 10305.4 | 7977.92  |
| 430 | 高淳 | 五星284线 | 10 | 10305.4 | 7977.82  |
| 431 | 高淳 | 古檀141线 | 10 | 10305.4 | 7983.12  |
| 432 | 高淳 | 双全273线 | 10 | 10305.4 | 7986.02  |
| 433 | 高淳 | 淳阳2号110线 | 10 | 10305.4 | 8010.82  |
| 434 | 高淳 | 老庄山134线 | 10 | 10305.4 | 8012.32  |
| 435 | 高淳 | 花山143线 | 10 | 10305.4 | 8015.12  |
| 436 | 高淳 | 薛宝1号126线 | 10 | 10305.4 | 8018.52  |
| 437 | 高淳 | 狮凤162线 | 10 | 10305.4 | 8022.72  |
| 438 | 高淳 | 桠红131线 | 10 | 10305.4 | 8023.42  |
| 439 | 高淳 | 沧花114线 | 10 | 10305.4 | 8024.82  |
| 440 | 高淳 | 双漆125线 | 10 | 10305.4 | 8025.12  |
| 441 | 高淳 | 桠东114线 | 10 | 10305.4 | 8054.42  |
| 442 | 高淳 | 松陇112线 | 10 | 10305.4 | 8066.32  |
| 443 | 高淳 | 保胜153线 | 10 | 10305.4 | 8077.12  |
| 444 | 高淳 | 沧平113线 | 10 | 10305.4 | 8094.32  |
| 445 | 高淳 | 凤渔124线 | 10 | 10305.4 | 8097.12  |
| 446 | 高淳 | 丹农161线 | 10 | 10305.4 | 8103.32  |
| 447 | 高淳 | 丹湖166线 | 10 | 10305.4 | 8134.92  |
| 448 | 高淳 | 骄阳124线 | 10 | 10305.4 | 8135.12  |
| 449 | 高淳 | 淳永114线 | 10 | 10305.4 | 8142.22  |
| 450 | 高淳 | 童家113线 | 10 | 10305.4 | 8145.92  |
| 451 | 高淳 | 沧胜112线 | 10 | 10305.4 | 8151.22  |
| 452 | 高淳 | 西圩116线 | 10 | 10305.4 | 8153.62  |
| 453 | 高淳 | 游固285线 | 10 | 10305.4 | 8154.12  |
| 454 | 高淳 | 凤电122线 | 10 | 10305.4 | 8159.12  |
| 455 | 高淳 | 游山南135线 | 10 | 10305.4 | 8168.32  |
| 456 | 高淳 | 凤保123线 | 10 | 10305.4 | 8183.42  |
| 457 | 高淳 | 松工131线 | 10 | 10305.4 | 8195.32  |

|  |
| --- |
| **表2 倒送负载率大于等于80%的线路电源容量受限清单** |
| **序号** | **市（县、区）** | **线路名称** | **电压等级(kV)** | **额定负载（kW）** | **最大倒送负载率（%）** |
| 无 |  |  |  |  |  |

**南京市供电公司 10（20、6）千伏公用配变**

**分布式光伏接入电网可开放容量信息**

**（2025年第二季度）**

截至 2025年第一季度，南京市供电公司10（20、6）千伏公用配变共有63806台，发生倒送的有11049台，占比17.32%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有63806台，占比100%；公用配变电源容量受限的共有0台，占比0%。